附件1：服务要求

1、本项目液氧建设需提供3个5m³全新液氧罐（办好特种设备使用登记证等正常使用所需要的相关证件）、场地平整、液氧罐基座等配套设备。

2.此次市场调研项目供氧期间含：现液氧站（液氧罐、蒸发器、液氧站内管道及安全附件等设施）的日常管理及维护和维修（含安全附件、管道的更换）费用以及压力容器年审及安全附件校验等一切费用。
3.此次市场调研的医用液态氧单价需含运输费、税费、人工费等一切费用。