附件：人脸识别设备配置清单

| 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人脸识别摄像机 | - 双400万全局摄像机-人脸增强版 2、人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 3、支持智能资源模式切换：【全景】全结构化；【细节】全结构化，混合目标比对；全景相机和细节相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 4、最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.6，AGC ON)；焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】13 mm~52 mm，4倍光学变倍 ；防护：IP66 | 台 | 1 |  |  |  |
| 人脸识别超脑 | 2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载1+1冗余电源（网络硬盘录像机）； 1、存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘； 2、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 3、接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 4、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、以文搜图，以图搜图引擎模式； 5、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 6、目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容10万张； | 台 | 1 |  |  |  |
| 超脑专用硬盘 | ≥10T专用硬盘 | 块 | 1 |  |  |  |
| 综合安防管理平台 | 基础包支持200路摄像头，含门户工作台，事件中心，图上监控，移动APP，视频监控，设备网络管理，视频质量诊断； | 项 | 1 |  |  |  |
| 智能监控模块 | 一、人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力； 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报； 二、智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 2、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员运行轨迹展示； 3、支持人脸记录查询； 三、实时视频/录像文件结构化分析：应用于企业园区、办公大楼、学校、写字楼、生产制造类园区场景，利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。 1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化分析； 2、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 双路通用服务器 | 技术规格：2U海光3000双路机架式服务器； CPU：配置2颗C86 HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽； 硬盘：2块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔；SATA/SAS硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； | 台 | 1 |  |  |  |
| 材料费 | 网线、电源线、PVC管材 | 米 | 1 |  |  |  |
| 安装调试 | 安装调试费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |